**«УТВЕРЖДАЮ»**

Заказчик:

Заместитель директора по материально-техническому обеспечению

МУП «Водоканал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Синяев

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)**

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (сокращенное наименование – МУП «Водоканал»)

**Почтовый адрес (адрес места нахождения) Заказчика:** 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 2;

Ответственное лицо за размещение закупки: Ерсулова Анна Викторовна,

тел. (8362) 64-57-62, факс (8362) 41-82-48;

Адрес электронной почты Заказчика: [log@vod12.ru](mailto:log@vod12.ru)

Предмет договора: Выполнение технического обследования участка централизованной сети водоотведения по объекту «Дюкер через реку М. Кокшага в створе ул. Серова, включая входную и выходную камеры»;

Описание предмета договора: Определение фактических значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения и фактического технического состояния строительных конструкций камер дюкера в объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием.

Объем поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 1 Условная единица;

ОКПД2: 71.12.16.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств;

ОКВЭД2: 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

**Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, дюкер через реку М.Кокшага в створе ул. Серова.;

**Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

**Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** в соответствии с Техническим заданием и проектом договора.

Начальная (максимальная) цена договора: 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 коп.

Источник финансирования: собственные средства МУП «Водоканал»

**Срок и условия оплаты оказанных услуг:**  Оплата осуществляется Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика.

Приложениями к настоящему извещению являются:

- Общие условия;

- Техническое задание;

- Обоснование начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ;

- Проект договора;

Приложение №1

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

**ОБЩИЕ УСЛОВИЯ**

**1. Способ закупки.**

Закупка уединственного поставщика(в соответствии с пп. 19 п. 2.1 разд. 2 гл. 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»):

«19) В случае, если проводится закупка товаров, работ, услуг на сумму до пятьсот тысяч рублей включительно с учетом НДС и/или иных видов налогов;»

**2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.**

Согласно техническому заданию и проекту договора.

Инженерные изыскания должны быть проведены в объеме, определенном Техническим заданием, на основании соответствующих положений Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №437/пр от 5 августа 2014 года.

При выполнении визуального обследования строительных конструкций камер дюкера следует учитывать соответствующие положения ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

**3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.**

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

**4. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учётом или без учёта расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).**

Согласно проекту договора.

Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных Договором.

**5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке.**

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

6. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

**7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки.**

Выбранный способ закупки не предусматривает проведения указанных процедур.

**8. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке**

Не установлены.

**9. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке**

Не установлены.

**10. Единые обязательные требования к участникам закупки:**

1) соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупок;

2) отсутствие ликвидации участника закупки (юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки (юридического лица или индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) отсутствие приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) установлено требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального закона 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Участником закупки может является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", либо любое физическое лицо/несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

**11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа**

Настоящее извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложениями (далее – извещение о закупке) размещено и доступно для ознакомления в Единой информационной системе (ЕИС), на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте МУП «Водоканал»: www.vodokanal-yola.ru*.* Настоящее извещение о закупке предоставляется бесплатно со дня размещения такого извещения.

**12.** **Размер обеспечения заявки и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (в случае установления требования об обеспечении заявки на участие в закупке)**

Не требуется

**13.** **Размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора, а также требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (в случае установления требования об обеспечении исполнения договора)**

Не требуется

Приложение №2

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение технического обследования участка централизованной сети водоотведения

| № п/п | Наименование сведений и данных | Содержание сведений и данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные по объекту | | |
| 1.1 | Наименование объекта | Дюкер через реку М. Кокшага в створе ул. Серова, включая входную и выходную камеры |
| 1.2 | Местоположение объекта | в створе ул. Серова через реку М. Кокшага |
| 1.3 | Вид инженерных изысканий | Техническое обследование централизованных систем водоотведения |
| 1.4 | Задачи проведения технического обследования | Определение фактических значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения и фактического технического состояния строительных конструкций камер дюкера в объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием. |
| 2. Описание выполняемых работ по инженерным изысканиям | | |
| 2.1 | Перечень элементов объекта, подлежащих техническому обследованию | 1.Входная камера дюкера (КК-21а – II).  2. Выходная камера дюкера (КК-21а – III).  3. Трубы дюкера (3 нитки через реку М. Кокшага) |
| 2.2 | Состав работ по техническому обследованию | 1. Камеральное обследование (сетей и оборудования элементов объекта).  2. Техническая инвентаризация имущества, включая натурное и визуально-измерительное обследование элементов объекта.  3. Составление акта технического обследования. |
| 2.3 | Камеральное обследование сетей | Рассмотрение и анализ следующей нормативно-технической документации:  а) проектная документация, содержащая функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения;  б) исполнительная документация, содержащая сведения о технических характеристиках инженерных сетей, о соответствии фактически выполненных работ проектной документации, о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях;  в) эксплуатационная документация в соответствии с регламентом эксплуатации канализационной сети;  г) иная документация. |
| 2.4 | Камеральное обследование оборудования | Рассмотрение и анализ следующей нормативно-технической документации:  – паспорта на оборудование, руководство (инструкция) по эксплуатации оборудования, проектная документация, исполнительная документация (содержащая сведения о соответствии выполненных в натуре работ с проектной документацией или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях), план-график планово-предупредительного ремонта, отчет о выполнении планово-предупредительного ремонта, акт технического освидетельствования объекта, аварийный акт (содержащий сведения о повреждениях трубопроводов, сооружений и оборудования на водопроводной сети или нарушение их эксплуатации). |
| 2.5 | Техническая инвентаризация имущества | Выполняется на основе плана технического обследования с определением параметров технической инвентаризации по каждому инвентаризационному объекту.  План формируется организацией, осуществляющей водоотведение, на основании результатов камерального обследования (согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №437/пр от 5 августа 2014 года).  Техническая инвентаризация включает в себя:  а) натурное обследование месторасположения объекта и определение основных технических параметров (диаметр, материал, типоразмеры и т.п.);  б) визуально-измерительное обследование.  При выполнении визуального обследования строительных конструкций камер дюкера следует учитывать соответствующие положения ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».  Выборочное инструментальное обследование проводится в случае, если камеральное и визуально-измерительное обследование не позволяют достичь задач технического обследования.  Земляные работы по вскрытию конструкций, необходимые для более достоверного определения параметров технического состояния элементов объекта, выполняются силами заказчика. |
| 2.6 | Составление акта технического обследования | Акт технического обследования составляется по образцу, приведенному в Приложении 3 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №437/пр от 5 августа 2014 года, и содержит результаты проведенного технического обследования в объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием. |
| 3 | Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий | Техническое обследование должно быть проведено в объеме, определенном настоящим Техническим заданием |
| 4 | Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику | Результат работ оформляется в виде акта технического обследования с необходимыми приложениями.  Акт технического обследования предоставляется Заказчику в двух печатных экземплярах и одном экземпляре в электронном виде (PDF формат) путем отправки на электронную почту. |
| 5 | Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Инженерные изыскания должны быть проведены в объеме, определенном настоящим Техническим заданием, на основании соответствующих положений Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №437/пр от 5 августа 2014 года.  При выполнении визуального обследования строительных конструкций камер дюкера следует учитывать соответствующие положения ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». |
| 6 | Требования к исходно-разрешительной документации | Заказчик передаёт Подрядчику исходно-разрешительную документацию в следующем составе:  а) проектная документация, содержащая функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения;  б) исполнительная документация, содержащая сведения о технических характеристиках инженерных сетей, о соответствии фактически выполненных работ проектной документации, о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях;  в) эксплуатационная документация в соответствии с регламентом эксплуатации канализационной сети;  г) паспорта на оборудование, руководство (инструкция) по эксплуатации оборудования,  д) проектная документация, исполнительная документация (содержащая сведения о соответствии выполненных в натуре работ с проектной документацией или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях),  е) план-график планово-предупредительного ремонта,  ж) отчет о выполнении планово-предупредительного ремонта,  и) акт технического освидетельствования объекта, аварийный акт (содержащий сведения о повреждениях трубопроводов, сооружений и оборудования на водопроводной сети или нарушение их эксплуатации). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №3  к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  **ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА**  **НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование товара  (работ, услуг) | Ед. изм | Кол-во | Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц | | | | Коммерческое предложение 1 №2275 от 10.07.2024 | Коммерческое предложение 2 №13 от 18.07.2024 | Коммерческое предложение 3  б/н от 14.07.2024 | | 1 | Выполнение технического обследования участка централизованной сети водоотведения по объекту «Дюкер через реку М. Кокшага в створе ул. Серова, включая входную и выходную камеры» | усл.ед | 1 | 400 000,00 | 635 000,00 | 485 000,00 | |

Приложение №4

к извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ДОГОВОР №**

г. Йошкар-Ола «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

**Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»** (МУП «Водоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с подп. 19 разд.2 гл.13 Положения о закупке товаров, работ, услуг Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с исходными данными, и иными положениями Договора выполнить техническое обследование участка централизованной сети водоотведения по объекту «Дюкер через реку М. Кокшага в створе ул. Серова, включая входную и выходную камеры», и передать результат Работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и на условиях настоящего Договора. Работы, осуществляемые Подрядчиком согласно п. 1.1 Договора, далее по тексту именуются «Работы».

1.2. Подрядчик обязуется предоставить результат выполненных работ в виде Отчёта по результатам обследования в 1 (Одном) экземпляре в электронном виде (pdf формат) путем отправки на электронную почту Заказчика, указанную в п.9 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

**2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Цена Договора составляет 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.2. Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

- оплата в размере 100%, что составляет 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек производится в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- аванс по настоящему Договору не предусмотрен.

2.3. Моментом оплаты стороны договорились считать дату поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. При изменении почтовых и банковских реквизитов Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах в течение пяти календарных дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Договора расчетный счет, несет Подрядчик.

**3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

3.1. Работы, предусмотренные [п. 1.1](#Par14) настоящего Договора, должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки:

3.1.1. Начало выполнения работы: с даты подписания Договора.

3.1.2. Окончание выполнения работы: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

В этот период Подрядчик самостоятельно определяет временные интервалы для выполнения Работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора. Подрядчик имеет право завершить выполнение Работ досрочно.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1. Заказчик вправе:**

4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их производства, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

**4.2. Заказчик обязан:**

4.2.1. Заказчик обязан передать Подрядчику исходные данные, указанные в Техническом задании, необходимые для выполнения работ не позднее дня заключения договора, а также предоставлять иные необходимые для выполнения работ документы и информацию по запросам Подрядчика.

4.2.2. Обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

4.2.3. Обеспечить, в случае необходимости, беспрепятственный доступ сотрудникам Подрядчика на Объект (п.1.1.) для выполнения работ по настоящему договору.

4.2.4. Оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.5. При получении от Подрядчика уведомления о необходимости выполнить дополнительные работы, не предусмотренные договором, Заказчик в 3 (Трех) - дневный срок направляет извещение о целесообразности их проведения. Оплата данных работ производится по дополнительному соглашению сторон.

4.2.6. Принять выполненную работу и оплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

**4.3. Подрядчик вправе:**

4.3.1. Привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему договору.

4.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует выполнению работ, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

**4.4. Подрядчик обязан:**

4.4.1. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору) для выполнения работ по настоящему договору и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

4.4.2. Выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, Техническим заданием, и сдать ее Заказчику.

4.4.3. Своевременно устранять недостатки, выявленные при приемке работ Заказчиком.

4.4.4. Немедленно предупредить Заказчика при обнаружении необходимости выполнить дополнительные работы, не предусмотренные договором, и до получения его указаний в письменной форме не приступать к их исполнению. В случае не получения от Заказчика извещения о проведении дополнительных работ, Подрядчик вправе не приступать к их выполнению.

4.4.5. Обязанности Заказчика предоставить необходимую документацию являются встречными по отношению к обязанностям Подрядчика выполнять работы. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком технической документации, указанной в Техническом задании и/или несвоевременного поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, несвоевременного представления необходимых данных, запрашиваемых Подрядчиком для выполнения работ, Подрядчик вправе не приступать к выполнению работ, а начатые работы приостановить до момента исполнения Заказчиком вышеуказанных обязательств. При этом срок окончания выполнения работ продлевается на количество дней задержки в исполнении Заказчиком своих обязательств.

**5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**

* 1. Перечень выполняемых работ и отчетных документов, подлежащих оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику по окончании срока выполнения работ определяются Техническим заданием настоящим договором.
  2. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ с приложением отчетных документов, предусмотренных Техническим заданием Заказчика и условиями договора одним из следующих способов: посредством передачи с сопроводительным письмом Заказчику или его представителю с надлежащим образом оформленными полномочиями (доверенность), либо, при невозможности передачи непосредственно Заказчику или его представителю, путем направления ценного письма с уведомлением и описью вложения.
  3. Заказчик не позднее 10 (Десяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, обязан вернуть один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки работ Подрядчику или предоставить мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
  4. Основаниями для отказа в приемке работ является некомплектность документации, несоответствие документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре и техническом задании.
  5. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и не предоставления мотивированного отказа от приемки работ в срок, указанный в настоящем договоре, работы считаются принятыми и подлежат оплате на основании счета Подрядчика.
  6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За нарушение срока выполнения Работ, а также не устранение в установленные сроки обнаруженных недостатков в выполненных Работах Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.

**7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего Договора, разрешаются Сторонами в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку, либо направлена заказным или ценным письмом, по телеграфу, телетайпу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления.

К претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, обосновывающий сумму указанного денежного требования. В противных случаях претензионный порядок не считается соблюденным.

Срок рассмотрения претензии устанавливается 5 (пять) календарных дней со дня ее получения.

7.2. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа претензию в указанный срок и при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров, сторона по настоящему Договору вправе предъявить иск в арбитражный суд по месту заключения Договора.

**8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

* 1. Заказчик обеспечивает подъезд к месту производства работ, возможность выполнения работ на территории Объекта.
  2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
  3. В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе исполнения обязательство по настоящему договору, стороны обязуются урегулировать их путем переговоров. В случае, если споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат урегулированию в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней с момента ее получения. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, стороны передают на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий Эл в соответствии с действующим законодательством РФ.
  4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности в составе результатов выполненных работ принадлежат Подрядчику.
  5. Договор вступает в силу и становится обязательным с даты его подписания сторонами.
  6. Договор признается действующим до полного исполнения сторонами всех своих обязательств.
  7. Стороны договорились о возможности обмена письмами, иными документами в рамках настоящего договора путем факсимильной связи и электронной почты. Факсимильные копии договора и других документов, касающихся договора, имеют полную юридическую силу.
  8. Адреса для обмена корреспонденцией в электронном виде:

- электронный адрес от Заказчика: mail@mgp-btpi.ru

- электронный адрес от Подрядчика: [info@vod12.ru](mailto:info@vod12.ru).

* 1. Вся корреспонденция по договору в случае направления Заказчику почтой направляется по фактическому адресу, указанному в договоре в разделе 9.
  2. Направление корреспонденции Заказчику по фактическому адресу Заказчика считается надлежащим уведомлением.
  3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.
  4. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Техническое задание (Приложение № 1)

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Заказчик: МУП «Водоканал»**

Адрес: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.2

ОГРН 1021200764331

ИНН 1215020390, КПП 121501001

р/с 40702810300000050227, к/с 30101810200000000823

Банк ГПБ (АО) БИК 04452823

тел. (8362) 41-84-21, факс: 42-05-11, е-mail: [info@vod12.ru](mailto:info@vod12.ru)

**Подрядчик:**

**Подрядчик Заказчик**

М.П. М.П.

Приложение №1

к Договору№ \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ задание**

на выполнение технического обследования участка централизованной сети водоотведения

| № п/п | Наименование сведений и данных | Содержание сведений и данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные по объекту | | |
| 1.1 | Наименование объекта | Дюкер через реку М. Кокшага в створе ул. Серова, включая входную и выходную камеры |
| 1.2 | Местоположение объекта | в створе ул. Серова через реку М. Кокшага |
| 1.3 | Вид инженерных изысканий | Техническое обследование централизованных систем водоотведения |
| 1.4 | Задачи проведения технического обследования | Определение фактических значений показателей надежности и качества объектов централизованной системы водоотведения и фактического технического состояния строительных конструкций камер дюкера в объеме, предусмотренном настоящим Техническим заданием. |
| 2. Описание выполняемых работ по инженерным изысканиям | | |
| 2.1 | Перечень элементов объекта, подлежащих техническому обследованию | 1.Входная камера дюкера (КК-21а – II).  2. Выходная камера дюкера (КК-21а – III).  3. Трубы дюкера (3 нитки через реку М. Кокшага) |
| 2.2 | Состав работ по техническому обследованию | 1. Камеральное обследование (сетей и оборудования элементов объекта).  2. Техническая инвентаризация имущества, включая натурное и визуально-измерительное обследование элементов объекта.  3. Составление акта технического обследования. |
| 2.3 | Камеральное обследование сетей | Рассмотрение и анализ следующей нормативно-технической документации:  а) проектная документация, содержащая функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения;  б) исполнительная документация, содержащая сведения о технических характеристиках инженерных сетей, о соответствии фактически выполненных работ проектной документации, о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях;  в) эксплуатационная документация в соответствии с регламентом эксплуатации канализационной сети;  г) иная документация. |
| 2.4 | Камеральное обследование оборудования | Рассмотрение и анализ следующей нормативно-технической документации:  – паспорта на оборудование, руководство (инструкция) по эксплуатации оборудования, проектная документация, исполнительная документация (содержащая сведения о соответствии выполненных в натуре работ с проектной документацией или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях), план-график планово-предупредительного ремонта, отчет о выполнении планово-предупредительного ремонта, акт технического освидетельствования объекта, аварийный акт (содержащий сведения о повреждениях трубопроводов, сооружений и оборудования на водопроводной сети или нарушение их эксплуатации). |
| 2.5 | Техническая инвентаризация имущества | Выполняется на основе плана технического обследования с определением параметров технической инвентаризации по каждому инвентаризационному объекту.  План формируется организацией, осуществляющей водоотведение, на основании результатов камерального обследования (согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №437/пр от 5 августа 2014 года).  Техническая инвентаризация включает в себя:  а) натурное обследование месторасположения объекта и определение основных технических параметров (диаметр, материал, типоразмеры и т.п.);  б) визуально-измерительное обследование.  При выполнении визуального обследования строительных конструкций камер дюкера следует учитывать соответствующие положения ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».  Выборочное инструментальное обследование проводится в случае, если камеральное и визуально-измерительное обследование не позволяют достичь задач технического обследования.  Земляные работы по вскрытию конструкций, необходимые для более достоверного определения параметров технического состояния элементов объекта, выполняются силами заказчика. |
| 2.6 | Составление акта технического обследования | Акт технического обследования составляется по образцу, приведенному в Приложении 3 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №437/пр от 5 августа 2014 года, и содержит результаты проведенного технического обследования в объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием. |
| 3 | Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий | Техническое обследование должно быть проведено в объеме, определенном настоящим Техническим заданием |
| 4 | Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику | Результат работ оформляется в виде акта технического обследования с необходимыми приложениями.  Акт технического обследования предоставляется Заказчику в двух печатных экземплярах и одном экземпляре в электронном виде (PDF формат) путем отправки на электронную почту. |
| 5 | Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | Инженерные изыскания должны быть проведены в объеме, определенном настоящим Техническим заданием, на основании соответствующих положений Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №437/пр от 5 августа 2014 года.  При выполнении визуального обследования строительных конструкций камер дюкера следует учитывать соответствующие положения ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». |
| 6 | Требования к исходно-разрешительной документации | Заказчик передаёт Подрядчику исходно-разрешительную документацию в следующем составе:  а) проектная документация, содержащая функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения;  б) исполнительная документация, содержащая сведения о технических характеристиках инженерных сетей, о соответствии фактически выполненных работ проектной документации, о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях;  в) эксплуатационная документация в соответствии с регламентом эксплуатации канализационной сети;  г) паспорта на оборудование, руководство (инструкция) по эксплуатации оборудования,  д) проектная документация, исполнительная документация (содержащая сведения о соответствии выполненных в натуре работ с проектной документацией или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях),  е) план-график планово-предупредительного ремонта,  ж) отчет о выполнении планово-предупредительного ремонта,  и) акт технического освидетельствования объекта, аварийный акт (содержащий сведения о повреждениях трубопроводов, сооружений и оборудования на водопроводной сети или нарушение их эксплуатации). |